## 配置
|  |  |  | 赤色欄は | 入力値 | 白色欄は | 算出値
|  |  |  | Ｚ座標 | 磁極長 | ＥＧ長 | フランジ長 | 内径 | 丸管は直径、 | Dは X x Y , Qは X(=Y) x 45°方向値
0 | 原点 |  |  | 0
1
2 | 超伝導出口 | フランジICF203-hole |  | 650->642 | [5 empty] | 070424 フランジ位置650mmで木村氏と合意 070521 フランジ規格=ICF203で木村氏と合意 フランジはビームに垂直（超とは1.48°傾いている） 080616 実測:ICF203-FQ1フランジまで935mm <-> 表では925mm
3
4 |  | フランジ ICF203-tap |  | 642
5 | GV-1 (DN160) |  |  | 691 | 98 | 98 | 98 | 150mmφ | 床支持 | 080616：Z座標を699->696に変更（実測により調整） |  | 架台を右に10cmずらした
6 |  | フランジ ICF203-tap |  | 740 | [7 empty] | 水平に置けないので15°傾けた。
7 |  | フランジ ICF203-hole |  | 740 |  |  | 回転フランジ |  |  |  |  | ICF203回転フランジで作り直す。
8 | 絶縁ダクトベローズ付 (新GV1d) |  | ネジ棒 |  | 195 | 195 | 旧155->新200 | 150mmφ | CTに固定 | 後退機構なし。タイロッドあり。セラミックブレーク付き。後退しろ-15mm+15mm |  | 縮みシロ30mm必要
9 |  | フランジ ICF253-hole |  | 935 |  |  | 固定フランジ |  |  | 実測の+10mmのため全長を長くした.
10 |  | フランジ ICF253-hole |  | 935 | [5 empty] | 直手直付け
11 | CT -4 |  |  | 1015 | 160 |  | 旧200->新160 | 190mmφ | 床支持 | 070904 設置（置くことになっていた） |  | 全部まとめて
12 |  | フランジ SP240メス |  | 1095 | [5 empty] | FCVの方が壊れやすいので、FCV側をチェーンクランプにする。 |  | 共通架台に
13 |  | フランジ SP240オス |  | 1095 | [5 empty] | 直手 |  | 置けないか？
14 | 変換ダクト (FCV1u) |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 146mmφ | FCVに固定 | 後退機構なし。ベローズナシ。 |  | （架台は
15 |  | フランジ ICF203-hole |  | 1185 | [5 empty] | 直手直付け |  | エンド
16 |  | フランジ ICF203-tap |  | 1185 | [5 empty] | 直手直付け |  | ボックスの
17 | FCV-1 (DN160) |  |  | 1310 | 250 | 250 | 250 | 146mmφ | 床支持 |  |  | 鉄板上）
18 |  | フランジ ICF203-tap |  | 1435 | [5 empty] | 直手直付け
19 |  | フランジ ICF203-hole |  | 1435 | [5 empty] | 直手直付け
20 | ダクトベローズ付 (FQ1u) |  | ネジ棒 |  | 140 | 140 | 140 | 146mmφ | FCVに固定 | ベローズ止めボルトのみ。後退しろ-25mm+10mm。
21 |  | フランジ SP290メス |  | 1575 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。ベローズ縮みシロ不足で現行機の設置は難しい。
22
23 |  | フランジ SP290オス | CEFアルミ-2 | 1575 | 103 |  | 2580
24 |  | エンドガード | 入り口 | 1678 | 172 | 2374 |  |  |  | 上流側は142+30mm (070411納入仕様書；PQ5は140+30mm）
25 |  |  | 入り口 | 1850 | 2000
26 | FQ1 (Q240) | アルミ | 中心 | 2850 |  |  |  | 丸管-->花形2009 |  | 070411納入仕様書でのＥＧ全長=2374；ダクトは2580mmで発注した。
27 |  |  | 出口 | 3850
28 |  | エンドガード | 出口 | 4052 | 202 |  |  |  |  | 下流側は172+30mm (070411納入仕様書；PQ5は170+30mm）
29 |  | フランジ SP290オス | CEFアルミ-3 | 4155 | 103 |  |  |  |  | クイック後退機構未設置。ベローズ縮みシロ不足で現行機の設置は難しい。
30
31 |  | フランジ SP290メス |  | 4155 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。ベローズ縮みシロ不足で現行機の設置は難しい。 |  | FQ1-FV1実測 655mm
32 | ダクトベローズ付 (FQ1d) |  | ネジ棒 |  | 140 | 140 | 140 | 195mmφ | ESMに固定 | 後退しろ-25mm+10mm。 |  | (表では650mm)
33 |  | フランジ SP290オス | CEFアルミ-4 | 4295 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。ベローズ縮みシロ不足で現行機の設置は難しい。 |  | これより下流は
34 |  | フランジ SP290メス |  | 4295 | [5 empty] | 直手直付け |  | 実測と表は
35 | ESM -15 |  | 中心 | 4358 | 126 | 126 | 126 | 178mmφ | ESM+SSEMで床支持 |  |  | 2mm程度で合ってる。
36 |  | フランジ ICF253-hole |  | 4421 | [5 empty] | 直手直付け
37 |  | フランジ ICF253-tap |  | 4421 | [5 empty] | 直手直付け
38 | SSEM -14 |  | 中心 | 4506 | 170 | 170 | 170 | 205mmφ | ESM+SSEMで床支持
39 |  | フランジ ICF253-tap |  | 4591 | [5 empty] | 直手直付け
40 |  | フランジ ICF253-hole |  | 4591 | [5 empty] | 直手直付け
41 | ダクトベローズ付FCVゲージポート付き (FV1u) |  | ネジ棒 |  | 214 | 214 | 214 | 195mmφ | SSEMに固定 | FCVゲージポート=ICF70=メクラ。ストローク+10mm/-40mm
42 |  | フランジ SP290メス |  | 4805 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。現行機設置可能だが優先度低い。
43
44 |  | フランジ SP290オス | CEFアルミ-5 | 4805 | 105 |  | 1550 |  |  | クイック後退機構未設置。
45 |  | エンドガード | 入り口 | 4910 | 140 | 1340 |  |  |  | 上流側は110+30mm
46 |  |  | 入り口 | 5050 | 1000
47 | FV1 (4D220) | チタン | 中心 | 5550 |  |  |  | 104 x 180 |  | 21Oct チタンダクトに交換した。
48 |  |  | 出口 | 6050
49 |  | エンドガード | 出口 | 6250 | 200 |  |  |  |  | 下流側は170+30mm
50 |  | フランジ SP290オス | CEFアルミ-6 | 6355 | 105 |  |  |  |  | 直手直付け
51
52 |  | フランジ SP290メス |  | 6355 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。ベローズ設計が違い、現行機つかない。
53 |  | ベローズ | ネジ棒 |  | 100 |  |  |  |  | 縮みシロ 設計=64 +10 -40/現在長73mm
54 | イオンポンプ IP-F1 |  |  | 6630 | 350 |  | 550 | 190mmφ | 床支持 | Ｔ字管：IPポートICF203、リークポート(NW25)、FCVセンサー付き(ICF70)、メクラ(ICF152) | 10月末日納品
55 |  | ベローズ | ネジ棒 |  | 100 |  |  |  |  | 縮みシロ 設計=64 +10 -40/現在長78mm
56 |  | フランジ SP290メス |  | 6905 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。ベローズ設計が違い、現行機付かない。
57
58 |  | フランジ SP290オス | CEFアルミ-7 | 6905 | 105 |  | 1550 |  |  | クイック後退機構未設置。
59 |  | エンドガード | 入り口 | 7010 | 140 | 1340 |  |  |  | 上流側は110+30mm
60 |  |  | 入り口 | 7150 | 1000
61 | FH1 (4D220) | チタン | 中心 | 7650 |  |  |  | 180 x 104 |  | 21Oct チタンダクトに交換した。
62 |  |  | 出口 | 8150
63 |  | エンドガード | 出口 | 8350 | 200 |  |  |  |  | 下流側は170+30mm
64 |  | フランジ SP290オス | CEFアルミ-8 | 8455 | 105 |  |  |  |  | クイック後退機構未設置。
65
66 |  | フランジ SP290メス |  | 8455 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。ベローズ設計が違い、現行機つかない。
67 |  | ベローズ | ネジ棒 |  | 100
68 | イオンポンプ IP-F2 |  | 中心 | 8655 | 200 |  | 400 | 190mmφ | 床支持 | Ｔ字管：IPポートICF203、メクラ(ICF152)、長尺BAゲージ付(NW25)、現場BAゲージ(NW25)
69 |  | ベローズ | ネジ棒 |  | 100
70 |  | フランジ SP290オス | CEFアルミ-9 | 8855 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。ベローズ設計が違い、現行機付かない。
71
72 |  | フランジ SP290メス |  | 8855 | [5 empty] | 直手直付け
73 | ESM -16 |  | 中心 | 8918 | 126 | 126 | 126 | 178mmφ | 床支持 | 08June ここ新設。もう少し下流にしたいが、ダクト数が増える=コスト高。
74 |  | フランジ ICF253-hole |  | 8981 | [5 empty] | 直手直付け
75
76 |  | フランジ ICF252-hole |  | 8981 | [5 empty] | 直手直付け
77 | ポンプダクト（BIF） |  |  |  | 1820 | 1820 | 0 | 203mmφ |  | 2020夏 ICF203x2にIP設置。ゲージポートNW25x2にコールドカソード設置済。 | 2019-1-8設置
78 |  | フランジ SP290オス |  | 10801 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。
79 |  | フランジ SP290メス |  | 10801 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。現行機設置可能だが優先度低い。
80 | ベローズダクト（BIF） |  | ネジ棒 | 10956 | 310 | 310 | 0 | 210mmφ |  |  | 2019-1-8設置
81 |  | フランジ ICF253-hole |  | 11111 | [5 empty] | 直手直付け
82 |  | フランジ ICF253-hole |  | 11111 | [5 empty] | 直手直付け
83 | WSEM（BIF） |  |  |  | 170 | 170 | 0 | 203mmφ |  | 2021年夏 PSからWSEMを移設した。 | 2019-1-8設置
84 |  | フランジ ICF253-hole |  | 11281 | [5 empty] | 直手直付け
85 |  | フランジ ICF253-hole |  | 11281 | [5 empty] | 直手直付け
86 | ベローズダクト（BIF） |  | ネジ棒 |  | 310 | 310 | 0 | 210mmφ |  |  | 2019-1-8設置
87 |  | フランジ SP290メス |  | 11591 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。現行機設置可能だが優先度低い。
88 |  | フランジ SP290オス |  | 11591 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。
89 | ガスインレットダクト（BIF） |  |  | 11783 | 384 | 384 | 0 | 203mmφ |  | ゲージポートNW25x4、インレットポートNW40にガス注入ライン設置済。 | 2019-1-8設置
90 |  | フランジ SP290オス |  | 11975 | [5 empty] | 直手直付け
91 |  | フランジ SP290メス |  | 11975 | [5 empty] | 直手直付け
92 | 光学窓ダクト（BIF） |  |  | 12425 | 900 | 900 | 0 | 203mmφ |  | 窓ポートICF152x4、ゲージポートNW25x4、インレットポートNW40x1 | 2019-1-8設置
93 |  | フランジ SP290メス |  | 12875 | [5 empty] | 直手直付け
94
95 |  | フランジSP290オス | RH-1 | 12875 | 120 |  | 1470 |  |  | 直手直付け。
96 |  | エンドガード | 入り口 | 12995 | 240 | 1230 |  |  |  | 上流側は210+30mm
97 |  |  | 入り口 | 13235 | 750
98 | FV2 (6D414) | チタン | 中心 | 13610 |  |  |  | 164mmφ |  | 21Oct チタンダクトに交換した。
99 |  |  | 出口 | 13985
100 |  | エンドガード | 出口 | 14225 | 240 |  |  |  |  | 下流側は210+30mm
101 |  | フランジSP290オス | RH-2 | 14345 | 120 |  |  |  |  | クイック後退機構未設置。
102
103 |  | フランジSP290メス |  | 14345 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。現行機設置可能だが優先度低い。
104 |  | ベローズ | ネジ棒 |  | 100 |  |  |  |  | ストローク設計=100 +10/-40mm。現在長90mm
105 | ダクトベローズ付 (FV2d) |  |  |  | 143 |  | 243 | 195mmφ | SSEMに固定
106 |  | フランジ ICF253-hole |  | 14588 | [5 empty] | 直手直付け
107 |  | フランジ ICF253-tap |  | 14588 | [5 empty] | 直手直付け
108 | SSEM -15 |  | 中心 | 14673 | 170 | 170 | 170 | 205mmφ | SSEM+ESMで床支持
109 |  | フランジ ICF253-tap |  | 14758 | [5 empty] | 直手直付け
110 |  | フランジ ICF253-hole |  | 14758 | [5 empty] | 直手直付け
111 | ESM -17 |  | 中心 | 14821 | 126 | 126 | 126 | 178mmφ | SSEM+ESMで床支持
112 |  | フランジ SP290メス |  | 14884 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。
113 |  | フランジ SP290オス | CEFアルミ-10 | 14884 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。
114 | ダクトベローズ付 (FQ2u) |  | ネジ棒 |  | 140 | 140 | 140 | 195mmφ | ESMに固定 | 縮みシロ 設計値=62 +10 -25。現在長66mm.
115 |  | フランジ SP290メス |  | 15024 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。ベローズが短く、現行機設置は難しい。
116
117 |  | フランジ SP290オス | CEFアルミ-11 | 15024 | 104 |  | 3130 |  |  | クイック後退機構未設置。
118 |  | エンドガード | 入り口 | 15128 | 182 | 2922 |  |  |  | 上流側は152+30mm (070608納入仕様書；PQ3は160+30mm）
119 |  |  | 入り口 | 15310 | 2500
120 | FQ2 (Q350) | アルミ | 中心 | 16560 |  |  |  | 204 x 120 |  | 070607納入仕様書でのＥＧ全長=2922：ダクトは3130mmで発注した。
121 |  |  | 出口 | 17810
122 |  | エンドガード | 出口 | 18050 | 240 |  |  |  |  | 下流側は210+30mm (070608納入仕様書；PQ3に同じ）
123 |  | フランジ SP290オス | CEFアルミ-11 | 18154 | 104 |  |  |  |  | クイック後退機構未設置。ベローズ設計が違い、現行機設置不可。
124
125 |  | フランジ290メス |  | 18154 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。ベローズ設計が違い、現行機設置不可。
126 |  | ベローズ | ネジ棒 |  | 100
127 | IonPump-3 | 2014置き換えた。スリット付きIPポート | 中心 | 18354 | 200 |  | 400 | 190mmφ | 床支持 | Ｔ字管：IPポートICF203、ICF152ViewPort for BIF、長尺BAゲージ(NW25)、リークポート(NW25)
128 |  | ベローズ | ネジ棒 |  | 100
129 |  | フランジ SP290オス | CEFアルミ-12 | 18554 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。ベローズ設計が違い、現行機設置不可。
130
131 |  | フランジ SP290メス |  | 18554 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。ベローズ設計が違い、現行機設置不可。
132 | 変換ダクト（ベローズナシ） (FCV2u) |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 195mmφ | FCVに固定
133 |  | フランジ ICF253-hole |  | 18644 | [5 empty] | 直手直付け。
134 |  | フランジ ICF253-tap |  | 18644 | [5 empty] | 直手直付け。
135 | FCV-2 (DN200) |  |  | 18794 | 300 | 300 | 300 | 200mmφ | 床支持
136 |  | フランジ ICF253-tap |  | 18944 | [5 empty] | 直手直付け。
137 |  | フランジ ICF253-hole |  | 18944 | [5 empty] | 直手直付け
138 | 変換ダクト（ベローズナシ） (FCV2d) |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 190mmφ | FCVに固定
139 |  | フランジ SP240オス |  | 19144 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。ベローズ設計が違い、現行機設置不可。
140 |  | フランジ SP240メス |  | 19144 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。ベローズ設計が違い、現行機設置不可。
141 |  | ベローズ | ネジ棒 |  | 100 |  |  |  |  | 縮みシロ+10 -30
142 | IonPump-4 | 2014置き換えた。スリット付きIPポート |  | 19344 | 200 |  | 400 | 190mmφ | 床支持 | Ｔ字管：IPポートICF203、ICF152メクラ、現場用BAゲージ(NW25)、NW25メクラ
143 |  | ベローズ | ネジ棒 |  | 100 |  |  |  |  | 縮みシロ+10 -30-->現在長より10mm縮める。
144 |  | フランジ SP240オス |  | 19544 | [5 empty] | クイック後退機構設置済み
145 |  | フランジ SP240メス |  | 19544 | [5 empty] | クイック後退機構設置済み
146 | ダクトベローズ付 (FQ3u) |  | クイック後退機構 |  | 230 | 230 | 230 | 190mmφ | FQ3に固定 | ストローク 設計=100 +10/ -40。現在長=85mmを10mm伸ばす
147 |  | フランジRH290メス |  | 19774 | [5 empty] | クイック後退機構設置済み
148
149 |  | フランジRH290オス |  | 19774 | 104 |  | 3130 |  |  | クイック後退機構設置済み
150 |  | エンドガード | 入り口 | 19878 | 182 | 2922 |  |  |  | 上流側は152+30mm (070608納入仕様書；PQ3は160+30mm）
151 |  |  | 入り口 | 20060 | 2500
152 | FQ3 (Q350) | アルミ | 中心 | 21310 |  |  |  | 204 x 120 |  | 070607納入仕様書でのＥＧ全長=2922：ダクトは3130mmで発注した。
153 |  |  | 出口 | 22560
154 |  | エンドガード | 出口 | 22800 | 240 |  |  |  |  | 下流側は210+30mm (070608納入仕様書；PQ3に同じ）
155 |  | フランジRH290オス |  | 22904 | 104 |  |  |  |  | クイック後退機構設置済み
156
157 |  | フランジRH290メス |  | 22904 | [5 empty] | クイック後退機構設置済み
158 | ダクトベローズ付 (FQ3d) |  | クイック後退機構 |  | 223 | 223 | 223 | 195mmφ | ESMに固定 | ストローク+10mm/-40mm
159 |  | フランジ SP290オス |  | 23127 | [5 empty] | クイック後退機構設置済み
160 |  | フランジ SP290メス |  | 23127 | [5 empty] | クイック後退機構設置済み
161 | ESM -18 |  | 中心 | 23190 | 126 | 126 | 126 | 178mmφ | ESM+SSEMで床支持
162 |  | フランジ ICF253-hole |  | 23253 | [5 empty] | 直手直付け。
163 |  | フランジ ICF253-tap |  | 23253 | [5 empty] | 直手直付け。
164 | SSEM -16 |  | 中心 | 23338 | 170 | 170 | 170 | 205mmφ | ESM+SSEMで床支持
165 |  | フランジ ICF253-tap |  | 23423 | [5 empty] | 直手直付け。
166 |  | フランジ ICF253-hole |  | 23423 | [5 empty] | 直手直付け。
167 | ダクトベローズ付 (FH2u) |  | ネジ棒 |  | 223 | 223 | 223 | 195mmφ | SSEMに固定 | ストローク+10mm/-40mm 現在長=95mm
168 |  | フランジSP290メス |  | 23646 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。現行機設置可能。
169
170 |  | フランジSP290オス |  | 23646 | 100 |  | 1470 |  |  | クイック後退機構未設置。
171 |  | エンドガード | 入り口 | 23746 | 239 | 1269 |  |  |  | 上流側は209+30mm
172 |  |  | 入り口 | 23985 | 750
173 | FH2 (6D414) | チタン | 中心 | 24360 |  |  |  | 164mmφ |  | 21Oct チタンダクトに交換した。
174 |  |  | 出口 | 24735
175 |  | エンドガード | 出口 | 25015 | 280 |  |  |  |  | 下流側は250+30mm
176 |  | フランジ SP290オス |  | 25116 | 101 |  |  |  |  | ベローズはこっち側にはないので直手直付け。
177
178 |  | フランジ SP290メス |  | 25116 | [5 empty] | ベローズはこっち側にはないので直手直付け。
179 | TMP&ダク トベローズ付 (FH2d) |  |  | 25309 | 286 |  | 386 | 195mmφ | TMPを支持 | ICF152の枝管にTMP+スクロール設置
180 |  | ベローズ | クイック後退機構 |  | 100 |  |  |  |  | ストローク+10mm/-40mm。ベローズ１個でストローク不足。両側RHは無理。
181 |  | フランジ SP290メス |  | 25502 | [5 empty] | クイック後退機構設置済み
182
183 |  | フランジ SP290オス |  | 25502 | 102 |  | 2730 |  |  | クイック後退機構設置済み
184 |  | エンドガード | 入り口 | 25604 | 176 | 2526 |  |  |  | 上流側は146+30mm (PD1は170+30mm）
185 |  |  | 入り口 | 25780 | 2000
186 | FVD1 (8D340) | チタン | 中心 | 26780 |  |  |  | 104 x 210 |  | 070828 納入仕様書でのＥＧ全長=2526：ダクトは2730mmで製作した。
187 |  |  | 出口 | 27780 | [5 empty] | 2013チタンに置き換え
188 |  | エンドガード | 出口 | 28130 | 350 |  |  |  |  | 下流側は320+30mm (PD1は340+30mm）
189 |  | フランジ SP290オス |  | 28232 | 102 |  |  |  |  | 直手直付け。
190 |  | FVD1から上流は2021作業で z 位置変更無し
191 |  | フランジ SP290メス |  | 28232 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。WSEM設置時に検討する。
192 | ダクトベローズ付 (FVD1d) | 2022にWSEMに更新予定 | ネジ棒 |  | 261 |  | 261 | 195mmφ | 当面中空 | 設計長=120mm +10-60mm 現在長=120mm.
193 |  | フランジ SP290メス |  | 28493 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。WSEM設置時に検討する。
194
195 |  | フランジSP290オス | CEFアルミ-17 | 28493 | 110 |  | 2120 |  |  | 直手直付け。
196 |  | エンドガード | 入り口 | 28603 | 177 | 1900 |  |  |  | 上流側は158+19mm (070607納入仕様書；PQ3は160+30mm）
197 |  |  | 入り口 | 28780 | 1500
198 | FQ4 (Q330) | アルミ | 中心 | 29530 |  |  |  | 204 x 120 |  | 070607納入仕様書でのＥＧ全長=1900+10-0：ダクトは2120mmで発注した。
199 |  |  | 出口 | 30280
200 |  | エンドガード | 出口 | 30503 | 223 |  |  |  |  | 下流側は204+19mm (070607納入仕様書；PQ3は210+30mm）
201 |  | フランジ SP290オス |  | 30613 | 110 |  |  |  |  | クイック後退機構未設置。
202 |  | FQ4dより下流は大改造@2021夏
203 |  | フランジ SP290メス |  | 30613 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。ベローズが短く、現行機設置不可。トグルクランプ検討中。
204 | ダクトベローズ付 (FQ4d) | 2021製作 | ネジ棒 |  | 140 | (フランジ結合時長） |  | 195mmφ | SSEMに固定 | ベローズ設計長=50 +10-20mm-->トヤマ図面 全長120-140、OKとする。
205 |  | フランジ ICF253-hole |  | 30753 | [5 empty] | 直手直付け。
206 |  | フランジ ICF253-tap |  | 30753 | [5 empty] | 直手直付け。
207 | SSEM -17 |  | 中心 | 30838 | 170 |  |  | 205mmφ |  | ESM+SSEMで床支持。上流に84mm移動。
208 |  | フランジ ICF253-tap |  | 30923 | [5 empty] | 直手直付け。
209 |  | フランジ ICF253-hole |  | 30923 | [5 empty] | 直手直付け。
210 | ESM -19 |  | 中心 | 30986 | 126 |  |  | 178mmφ |  | ESM+SSEMで床支持。上流に84mm移動。
211 |  | フランジ SP290メス |  | 31049 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。
212 |  | フランジ SP290オス |  | 31049 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。ベローズが短く、現行機設置不可。トグルクランプ検討中。
213 | ダクトベローズ付 (FVD2u) | 2021製作 | ネジ棒 | 31112.5 | 127 | (フランジ結合時長） |  | 195mmφ | SSEMに固定 | ベローズ設計長=50 +10-20mm-->トヤマ図面 全長110-140、OKとする。
214 |  | フランジ SP290メス |  | 31176 | [5 empty] | クイック後退機構未設置。ベローズが短く、現行機設置不可。トグルクランプ検討中。
215
216 |  | フランジSP290オス | CEFアルミ-18 | 31176 | 102 |  | 3180 |  |  | クイック後退機構未設置。
217 |  | エンドガード | 入り口 | 31278 | 300 | 2976 |  |  |  | 上流側は270+30mm (旧FVD2は320+30mm）：端末側
218 |  |  | 入り口 | 31578 | [5 empty] | 新FVD2磁極入口Zは旧FVD2と同じ31580
219 | 新FVD2 (8D250V) | 2020年新規製作 | 中心 | 32828 | 2500 |  |  | 104 x 210 |  | 磁極長2500mmで再製作
220 |  |  | 出口 | 34078 | [5 empty] | 新FVD2磁極出口zは旧FVD2-500。スタックピロー面まで設計値は2060mm（斜めの道のりで）
221 |  | エンドガード | 出口 | 34254 | 176 |  |  |  |  | 下流側は146+30mm (旧FVD2と同じ）
222 |  | フランジ SP290オス | SP290 | 34356 | 102 |  |  |  |  | クイック後退機構設置済。
223
224 |  | フランジ SP290メス |  | 34356 | [5 empty] | クイック後退機構設置済。
225 | ダクトベローズ付FCVゲージポート付 (FVD2d) |  | クイック機構 | 34465 | 218 | (フランジ結合時長） |  | 195mmφ | ESMに固定 | FCV真空計付き。ストローク-40mm+10mm
226 |  | フランジ SP290オス | CEFアルミ-19 | 34574 | [5 empty] | クイック後退機構設置済。
227 |  | フランジ SP290メス |  | 34574 | [5 empty] | クイック後退機構設置済。
228 | ESM -20 |  | 中心 | 34637 | 126 | 126 | 126 | 178mmφ |  | WSEM18に直付け、電極は45度回転してある。BNCで作り直す？？
229 |  | フランジ ICF253-hole |  | 34700 | [5 empty] | 直手直付け。
230 |  | フランジ ICF253-tap |  | 34700 | [5 empty] | 直手直付け。 | 2018-Dec-19
231 | WSEM -18 |  | 中心 | 34785 | 170 | 170 | 170 | 205mmφ |  | 18-Dec-19 SSEM18をWSEMに置き換え、チェンバー45度回転（駆動機構アップ） | 新位置決めピン３点支持架台に変更
232 |  | フランジ ICF253-tap |  | 34870 | [5 empty] | 直手直付け。
233 |  | フランジ ICF253-hole |  | 34870 | [5 empty] | 直手直付け。
234 | CT -5 |  |  | 34970 | 200 |  |  | 190mmφ | 床支持 | WSEM18に直付け。160mmで作り直す？？
235 |  | フランジSP240メス |  | 35070 | [5 empty] | クイック後退機構設置済。
236 |  | フランジSP240オス | CEFアルミ-20 | 35070 | [5 empty] | クイック後退機構設置済。
237 | ベローズダクト (GV2u) | 2021新規製作 | クイック機構 | 35174 | 208 | (フランジ結合時長） |  | 190mmφ | GVに固定 | クイック後退機構付き。可変長=170-210。GVを10mm下流に動かすと伸ばしすぎ。
238 |  | フランジSP240メス |  | 35278 | [5 empty] | クイック後退機構設置済。
239 |  | フランジSP240オス | CEFアルミ-20 | 35278 | [5 empty] | クイック後退機構設置済。
240 | 絶縁ダクトベローズ付き |  |  | 35350.5 | 145 | (フランジ結合時長） |  | 190mmφ | GVに固定 | 後退機構なし、タイロッド固定。設計長150mm、あと5mm伸ばせる。
241 |  | フランジICF253-hole |  | 35423 | [5 empty] | 直手直付け。
239 |  | フランジICF253-tap |  | 35423 | [5 empty] | 直手直付け。
240 | GV-2 (DN200) |  |  | 35493 | 140 | 140 | 140 | 200mmφ | 強固に床支持
241 |  | フランジICF253-tap |  | 35563 | [5 empty] | 直手直付け。
242 |  | フランジ ICF253-hole |  | 35563 | [5 empty] | 直手直付け。
243 | ダクトベローズ付き (GV2d) | 2021新規製作 | クイック機構 |  | 245 | (ベローズ最大伸長） |  | 195mmφ | GVに固定 | クイック後退機構付き。可変長=198-238。現状伸ばしすぎ。GVを10mm下流に動かす。
244 |  | フランジ SP290オス |  | 35808 | [5 empty] | クイック後退機構設置済。
245 |  | フランジ SP290メス | CEFアルミ-20 | 35808 |  | 283 | (上面実測) |  |  | クイック後退機構設置済。
246 | 曲がりダクト | 2021新規製作、チタン |  | 35955 | 294 | 300 | （設計中心長） | 190mmφ | 変換フランジに固定 | 設計ミスで2021年度設置できず。2022年度に修正して設置する。
247 |  | フランジICF305-hole |  | 36102 |  | 305 | (下面実測) |  |  | 直手直付け。
248 |  | ICF305-tap |  | 36102 | [5 empty] | 旧FVD2のexcel値＝36014mm
249 | 固定用変換フランジ | 500Φ |  |  | 30 |  |  | 240mmφ |  | 壁面 = 34356+1738 = 36094
250 |  | 特注変換フランジ（下流ヘリコ） |  | 36132 |  |  |  | s |  | 横圧２トン：別途発注
251 |  | 特注ピローフランジ（上流ヘリコ） | 入り口 | 36132 | [5 empty] | 西田CADではFVD2磁極端から変換ピロー境界まで 2057.9mm、このEXCEL=2054mm
252 | ピローフランジ |  |  |  | 30.5 |  |  |  |  | 080616 実測：壁面から旧FVD2フランジまで約123cm
253 |  | ピロー面 | 出口 | 36162.5
254 |  | ピロー面
255 | ピローシール | [5 empty] | 90
256 |  | ピロー面
| SSEM19 |  |  | 36382